## 风向
风向核查记录表
记录编号：G-7231-H(VX)2303150101
核查环境 | 气温：27.0℃ 湿度：42℅RH 风速：2.0m/s
开始时间 | 13:10 |  | 结束时间 | 15:50
设备信息 | 标准器 |  | 被核查器具
| 名称：风向校验仪 生产厂家：中环天仪（天津）气象仪器有限公司 型号：JJE10 编号：18051030133 证书编号：GQJ(T)LS2021-0019 检定/校准日期：2022年9月16日 有效期至：2023年9月15日 扩展不确定度/最大允许误差：±5° |  | 使用单位：上栗东源国家气象观测站 器具名称：风向传感器 生产厂家：华云升达（北京）气象科技有限责任公司 型号：EL15-2D 编号：Z1102005700100000002016 05100003169 最大允许误差：±5° 自动站型号：DZZ5 区站号：J7231
外观检查 | ☑合格 □ 不合格
核查点 | 被核查示值（°） | 示值误差（°） | 示值误差绝对值（°）
0 | 0 | 0 | 0
121 | 120 | -1 | 1
239 | 241 | 2 | 2
核查结果 |  | 合格
核查依据 |  | 区域自动气象站现场核查方法（试行）
是否符合要求 |  | ☑ 是 □ 否
校准：周云 |  | 核验：邬清元 | 校准时间： | 2023-03-15