## 能见度
能见度仪现场核查记录表
记录编号：G-57786-H(V)2404120101
核查环境 | 气温：10.6℃ 压力：999.6hpa 湿度：66℅RH
开始时间 | 16:00 |  | 结束时间 | 17:20
设备信息 | 标准器 |  | 被核查器具
| 名称：校准装置 生产厂：凯迈(洛阳)环测有限公司 型号：CJY-1G(S).F1 编号：1802015 证书编号：M20-23031615-B762 校准日期：2023.03.31 |  | 使用单位：萍乡国家基本气象站 器具名称：前向散射能见度仪 生产厂：凯迈(洛阳)环测有限公司 型号：DNQ3能见度传感器(凯迈)@CJY1C0000 编号：Z110201046930568201202101230009118 区站号：57786
外观检查 | ☑合格 □ 不合格
核查点 | 核查能入度仪示值 |  | 标称值 | 相对误差
CALT1 | 102 |  | 100 | 2%
CALI2 | 1005 |  | 1000 | 0.5%
核查依据 |  | 前向散射式能见度仪核查方法(试行)
是否符合要求 |  | ☑ 是 □ 否
校准： | 刘毅 | 核验：刘振武 | 校准时间： | 2023-02-24